2017年节能检测实施方案

贯彻吉林省工业和信息化厅《关于印发2017年吉林省工业节能监察工作实施方案的通知》（吉工信资源〔2017〕172号）要求,依法推进工业节能减排和绿色发展，发挥节能监测技术服务作用，提高工业能源利用效率，全面完成2017年监察工作任务，制定本方案。

一、检测范围

1、结合建材行业能耗限额标准及阶梯电价政策执行情况专项监察，在2017年吉林省重大工业节能专项监察任务分工明细表中从水泥行业抽取13户企业免费开展变压器日负荷率监测工作，具体企业名单见附件。

2、结合工业锅炉能效提升专项监察，在2017年吉林省重大工业节能专项监察任务分工明细表中从工业锅炉能效提升专项中抽取3户企业免费开展燃煤工业锅炉节能监测，具体企业名单见附件。

二、检测内容

1、电能检测（变压器日负荷率监测）。

2、热能检测（燃煤工业锅炉节能监测）。

三、检测时间

1、变压器日负荷率监测：在9月-10月开展。

2、燃煤工业锅炉节能监测：在11月开展。

具体现场检测日期依据工作进展提前通知企业。

四、检测依据

1、《企业供配电系统节能监测方法》（GB/T16664-1996）。2、《燃煤工业锅炉节能监测》（GB/T15317-2009）。

五、检测结果

现场检测工作完成后，15个工作日出具检测报告。

六、工作要求

各市（州）节能监察（监测）机构，要高度重视此次节能检测工作，及时与企业沟通，做好节能检测的相关准备工作，保证检测工作的顺利开展。

附：2017年开展节能检测企业名单

| 附件： 2017年开展节能检测企业名单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所在地区 | 检测类别 | 企业名称 |
| 1 | 长春市 | 变压器日负荷率检测 | 吉林亚泰水泥有限公司 |
| 2 | 长春市 | 变压器日负荷率检测 | 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 |
| 3 | 吉林市 | 变压器日负荷率检测 | 冀东水泥磐石有限责任公司 |
| 4 | 吉林市 | 变压器日负荷率检测 | 吉林亚泰明城水泥有限公司 |
| 5 | 四平市 | 变压器日负荷率检测 | 亚泰集团伊通水泥有限公司 |
| 6 | 四平市 | 变压器日负荷率检测 | 吉林省伊通凯麒水泥有限公司 |
| 7 | 辽源市 | 变压器日负荷率检测 | 辽源渭津金刚水泥有限公司 |
| 8 | 辽源市 | 变压器日负荷率检测 | 辽源市金刚水泥厂东丰分厂 |
| 9 | 白山市 | 变压器日负荷率检测 | 金刚（集团）白山水泥有限公司 |
| 10 | 松原市 | 变压器日负荷率检测 | 松原北方水泥有限公司 |
| 11 | 白城市 | 变压器日负荷率检测 | 洮南北方水泥有限公司 |
| 12 | 白城市 | 变压器日负荷率检测 | 白城北方水泥有限公司 |
| 13 | 延边州 | 变压器日负荷率检测 | 汪清北方水泥有限公司 |
| 14 | 吉林市 | 燃煤锅炉节能监测 | 长白山制药股份有限公司 |
| 15 | 吉林市 | 燃煤锅炉节能监测 | 吉林大黑山钼业股份有限公司 |
| 16 | 四平市 | 燃煤锅炉节能监测 | 吉林省新天龙实业股份有限公司 |